上海市儿童医院

“血糖仪”项目

- 遴选文件

遴选编号：2021-ETLXSB-002

2021年05月13日

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2021-ETLXSB-002

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 血糖仪 | 40 | 2.0 |

说明：1、以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件；2、超过预算的投标将被否决。

欲参与遴选的公司请务必于开标前点击如下链接完成遴选报名表。https://www.wjx.top/vj/h4CVchW.aspx

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2021年05月13日起至2021年05月21日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记，接待部门请选择“采购中心”。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）若供应商平台注册中遇到问题，请致电刘昕工程师：13997840824。

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（详见遴选文件中附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 项目遴选一览表、遴选采购报价表及技术偏离表：Excel版本，3个表缺一不可；3.电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

- 密封要求：所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，021-52974031

联系人：文志林、许明磊

邮箱：xuml@shchildren.com.cn

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必按要求密封后于2021年05月21日北京时间9:30前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2021年05月21日北京时间9:30在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。

- 评审原则

1）遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效；

“▲”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数低于遴选文件要求，其技术得分为0分。

2）医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30个工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：血糖仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数量：40套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、用途：用于定量检测取自手指的新鲜毛细血管全血（静脉、动脉、新生儿血液）中的血糖浓度 三、主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、 | 本项目包含血糖即时监测信息化集中管理系统，涉及信息化建设费用须包含在投标价中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2、 | 血糖仪部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1、 | 整机：两侧圆弧形设计，贴合手部，方便操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2、 | 显示屏：显示内存中储存的记忆值、提示信息和检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3、 | 检测原理：葡萄糖脱氢酶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4、 | 样本要求：指尖新鲜毛细血管全血 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5、 | 检测部位：可选（前臂和手掌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6、 | 检测结果：以血浆血糖值为对照参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7、 | 红细胞积压范围：0%-70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8、 | 所需血样量：0.6微升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9、 | 检测范围：0.6-33.3mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10、 | 检测结果：可储存≥250个检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11、 | 每年提供免费血糖仪计量服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3、 | PDA部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1、 | 血糖仪与PDA物理连接方式请厂方自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2、 | 血糖仪与PDA数据连接方式请厂方自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3、 | 配扫描头，可识别条码、二维码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4、 | 信息化需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1、 | 整体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1、 | 完成与lis系统的接口：需实现住院扫病人腕带核对病人信息并读取血糖申请单，回传结果信息至lis；门诊病人扫描条形码核对病人信息及申请单，回传结果信息至lis。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2、 | 各项功能及具体的实现方式应满足个性化要求，并在一定时期内按照要求进行修改完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3、 | 血糖仪数据可实时传到管理系统，并与院内网络HIS/LIS联通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4、 | 系统应能记录每一次测定当时的患者基本信息、申请人、检测人、报告审核发放人、申请/采样的准确时间，仪器出结果时间、报告时间、测定结果、执行检测的设备唯一标识试剂批号、本批次质控是否合格、是否危急值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.5、 | 能储存并方便的对上述信息进行查询和统计（有特定权限人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.6、 | 建立操作者、POCT设备、试剂、SOP的台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.7、 | 质控：能保存质控数据（包括设备ID、日期、时间、操作者、试剂批号、质控品批号），并根据预设的质控规则进行失控的判断，并形成质控图，对于失控结果可在线填写失控报告。操作者可查阅本人授权范围内数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.8、 | 平台开放，不仅仅血糖仪，还应开放数据接口，允许其他公司的POCT设备如血气、心肌标志物等接入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2、 | 权限管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1、 | 对不同员工设置不同的权限，包括系统登录、设备使用、开单、计费、查阅不同科室患者的数据、查询统计、质控测定、结果审核报告、质控分析处理、系统设置、人员考核授权、设备管理、文件管理等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2、 | 权限设置方式上提供不同角色人员的标准权限组合，以简化权限设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3、 | POCT操作人员管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1、 | 人员档案：记录人员的工号、姓名、部门、职务、职称、学历，上传职称证和学历证，这一部分内容用户自行输入，POCT主管确认后生效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2、 | 考核与授权情况：包括一份管理员填写的每一考核周期的成绩单，并可上传试卷；根据成绩单POCT主管授权，该授权与系统授权同步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4、 | 设备管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1、 | 为每台设备建档案，内容至少包括设备生存期信息、设备性能信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.2、 | 设备生存期数据至少包括：设备唯一性标识、设备名称、型号、生产日期、启用日期、科室、负责人，以及维修记录、使用保养记录、移机记录、负责人的变更记录和报废的记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.3、 | 设备性能信息包括性能验证报告、设备的校准记录（应能上传/拍摄校准报告）、每年进行比对的记录、失控率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5、 | 文件控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.1、 | SOP以系统帮助方式提供，在操作界面提供随时查阅的入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.2、 | SOP的更新应记录更新日期、版本号、更新人、作者、批准者的信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.3、 | 可通过后台查询SOP修订、上传记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6、 | 控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6.1、 | 提供控制仪表盘，以大屏幕形式呈现，内容包括即时信息和统计信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6.2、 | 即时信息包括：滚动呈现各台仪器当日工作量，质控数据、质控图表，已绑定检测、已进行的检测、已发出报告等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6.3、 | 有特定权限的人员可以通过控制台远程取消特定操作者的权限，或禁止某台血糖仪的使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7、 | 统计功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7.1、 | 工作量统计：管理账户可统计给定时间段内，不同仪器、不同操作者的测试数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7.2、 | 检验报告汇总：管理账户可查询导出给定时间段内检验报告清单，包括开单日期时间、检测日期时间、报告日期时间、受检者、检验者、报告者、检验项目名、检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7.3、 | 质控结果汇总：管理账户可查询导出给定时间段内质控数据和失控报告，并生成每台仪器的失控报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5、 | 血糖试纸部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1、 | 主要化学成分：葡萄糖脱氢酶、铁氰化钾、无活性成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2、 | 干扰物对血糖测试结果的浓度上限要求(需提供说明书或其它证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1、 | 不受麦芽糖及半乳糖的干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.2、 | 甘油三酯>30mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.3、 | 对乙酰氨基酚>1.4mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.4、 | 维他命C>2mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.5、 | 尿酸>1.9mmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.6、 | 胆红素>0.3mml/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3、 | 采用免调码技术(需提供说明书或其它证明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6、 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1、 | 血糖仪*40只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2、 | 配套PDA*40只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥96个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4、 | 其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 | 培训要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 | 其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲4.4、 | 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 | 耗材通用条款: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1、 | 耗材能够应用于所测试设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2、 | 提供的耗材需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3、 | 提供耗材清单、耗材所检测项目、耗材项目收费、耗材成本/耗材项目收费表,医保编码等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★5.4、 | 耗材价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5、 | 提供三级医院耗材价格发票复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 | 试剂通用条款: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3、 | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4、 | 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★6.5、 | 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6、 | 提供三级医院试剂价格发票复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★6.7、 | 主试剂：血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）(包括校准品、质控品、辅助品、配套采血针）≤1.8元/人份，预估年使用量36000人份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件

| 项目遴选一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 简要说明 | 附件页码（Pm-Pn) | 是否核对效期、授权、数量、价格、附件等（核对项打√) |
| 1 | 投标商营业执照 |  |  |  |
| 2 | 投标商经营许可证 |  |  |  |
| 3 | 生产厂家(国内附生产许可证） |  |  |  |
| 4 | 品牌/型号 |  |  |  |
| 5 | 供应品授权关系、授权附件 |  |  |  |
| 6 | 投标数量 |  |  |  |
| 7 | 投标总价（元） |  |  |  |
| 8 | 优惠条件（设备必要耗品名称、数量，延长保修期等） |  |  |  |
| 9 | 市场占有情况（推荐产品同型号使用单位名称） |  |  |  |
| 10 | 交付日期（天） |  |  |  |
| 11 | 质量保证期（月） |  |  |  |
| 12 | 采购诚信记录(有、无或其他说明） |  |  |  |
| 13 | 主要技术响应/偏离项（偏离条目目录，如1.2.1，,1.2.3)等 |  |  |  |
| 14 | 配套耗材名称、价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 15 | 配套试剂名称、单人份价格、有无收费，可收费项目对应收费目录 |  |  |  |
| 16 | 其他备注 |  |  |  |

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品品牌、型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 配套（非开放） 耗材/试剂 |  | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

投标人名称：________    ______ 遴选编号：_______________包号：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照遴选文件所有技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：

投标人名称：______________________

公章：

附件4：售后服务承诺书及设备常用维修配件清单

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

| 设备常用维修配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1、请按照如下表格分类要求认真填写下表，若未真实情况全部报出项，视为无偿提供； 2、若无相关零配件，请填写“无”，不可留白。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、易损/消耗类零件（建议更换周期<1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 | 建议更换周期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 二、长期磨损类配件清单（建议更换周期>1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 | 建议更换周期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它类配件清单（无须定期更换） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：